МЧС РОССИИ

# 61 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 6 ОТРЯДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

# ГРАЖДАНЕ !

Чтобы избежать пожаров выполняйте правила пожарной безопасности:

Территорию, прилегающею к жилым домам, дачным и иным постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.д.

Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

Не устанавливайте мебель и не устанавливайте шкафы, кладовые в коридорах общего пользования, на лестничных клетках и под лестничными маршами.

Двери и люки, ведущие в подвальные и чердачные помещения, содержите закрытыми на замок.

Не допускайте самовольного строительства хозяйственных сараев, кухонь и индивидуальных гаражей у жилых домов и в противопожарных разрывах между зданиями. Их строительство производите только при наличии соответствующего разрешения.

Не курите в постели! Это может привести к пожару с самыми тяжелыми последствиями.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и др. огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.

Не позволяйте малолетним детям самовольное включение электроприборов и газовых плиток.

Разъясните детям опасность игры с огнем, не оставляйте малолетних детей  одних в квартирах без присмотра.

При пользовании керосиновыми приборами не устанавливайте их в коридорах общего пользования, на лестничных площадках, на путях эвакуации и в близи сгораемых конструкций и предметов.

Не заправляйте керосиновые приборы во время их работы и в помещениях. Керосин для этих приборов храните в металлической таре с плотно закрывающейся крышкой в количестве не более 10 литров.

Электропроводку в квартирах и в хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии, монтаж и ремонт ее проводите только при помощи электромонтера.

У электросчетчика для  защиты электросети от перегрузки устанавливайте только автоматические или плавкие предохранители заводского изготовления.

Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепселей соединений заводского изготовления, электроутюги, электрочайники, электроплитки и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемой подставки и не размещайте их в близости мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки (электроприборов) немедленно отключите их, организуйте ремонт в при помощи специалиста.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитками и электронагревательными приборами.

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра и других светильников бумагой или тканями.

Перед началом отопительного сезона отопительные печи, их дымоходы тщательно проверьте, побелите, отремонтируйте и очистите от сажи.

В случае пожара в Вашем доме ни в коем случае не пользуйтесь для эвакуации лифтом.

ГРАЖДАНЕ !

Будьте осторожны с огнем! Не бросайте спичек и окурков не затушенными! При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01», указав свой точный адрес, примите меры к тушению имеющимися средствами пожаротушения, если пожар не угрожает Вашей жизни и здоровью.

И помните, пожар легче предупредить, чем его потушить!